## 持込機械等（電動工具・電気溶接機等）使用届
令和 年 月 日
電動工具
電気溶接機
事業所の名称 | [6 empty] | 一次会社名
持込会社名
所長名 | [6 empty] | （ 次）
殿
代表者氏名
電 話
このたび、下記機械等を裏面の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。
なお、使用に際しては、関係法令に定められた事項を遵守します。
番号 | 機 械 名 | 規格性能 |  | 管理番号 |  |  | 持込年月日 | [5 empty] | 点検者 |  | 取扱者
|  |  |  | 受理番号 |  |  | 搬出予定年月日
1 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
2 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
3 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
4 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
5 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
6 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
7 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
8 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
9 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
10 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
機械等の特性・その他その使用上注意すべき事項
元請確認欄 | [6 empty] | 受付確認者
担当者 | [6 empty] | 年 月 日
持 込 時 の 点 検 表 |  |  |  |  | 点検 年 月 日
電 動 工 具 ・ 電 気 溶 接 機 等
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
アース線
接地クランプ
キャップタイヤ
コネクタ
接地端子の締結
充電部の絶縁
自動電撃防止装置
絶縁ホルダー
溶接保護面
操作スイッチ
絶縁抵抗測定値
各種ブレーキの作動
手すり・囲い
フックのはずれ止め
ワイヤーロープ･チェーン
滑車
回転部の囲い等
危険表示
そ の 他
圧力スイッチ
安全弁
圧力計
持込機械等 使用届
機 械 名
1 )電動カンナ
2 )電動ドリル
3 )電動丸のこ
4 )グラインダー等
5 )アーク溶接機
6 )ウインチ
7 )発電機
8 )トランス
9 )コンプレッサー
10)送風機
11)ポンプ類
12)ミキサー類
13)コンベヤー
14)吹付機
15)ボーリングマシン
16)振動コンパクター
17)バイブレーター
18)鉄筋加工機
19)電動チェーンブロック
20)その他
（注）１．持込機械等の届出は、当該機械を持込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合
はその会社）の代表者が所長に届出ること。
２．点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ✓レ印を記入すること。
３．絶縁抵抗の測定については、測定値（ＭΩ）を記入すること。
４．持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。
番 号
点検事項

## 持込機械等（電動工具・電気溶接機等）使用届 (変更箇所明示)
令和 年 月 日
電動工具
電気溶接機
事業所の名称 | [6 empty] | 一次会社名
持込会社名
所長名 | [6 empty] | （ 次）
殿
[7 empty] | 代表者氏名 | [8 empty] | ㊞
電 話
このたび、下記機械等を裏面の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。
なお、使用に際しては、関係法令に定められた事項を遵守します。
番号 | 機 械 名 | 規格性能 |  | 管理番号 |  |  | 持込年月日 | [5 empty] | 点検者 |  | 取扱者
|  |  |  | 受理番号 |  |  | 搬出予定年月日
1 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
2 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
3 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
4 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
5 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
6 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
7 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
8 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
9 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
10 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
機械等の特性・その他その使用上注意すべき事項
元請確認欄 | [6 empty] | 受付確認者
担当者 | [6 empty] | 年 月 日
持 込 時 の 点 検 表 |  |  |  |  | 点検 年 月 日
電 動 工 具 ・ 電 気 溶 接 機 等
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
アース線
接地クランプ
キャップタイヤ
コネクタ
接地端子の締結
充電部の絶縁
自動電撃防止装置
絶縁ホルダー
溶接保護面
操作スイッチ
絶縁抵抗測定値
各種ブレーキの作動
手すり・囲い
フックのはずれ止め
ワイヤーロープ･チェーン
滑車
回転部の囲い等
危険表示
そ の 他
圧力スイッチ
安全弁
圧力計
持込機械等 使用届
機 械 名
1 )電動カンナ
2 )電動ドリル
3 )電動丸のこ
4 )グラインダー等
5 )アーク溶接機
6 )ウインチ
7 )発電機
8 )トランス
9 )コンプレッサー
10)送風機
11)ポンプ類
12)ミキサー類
13)コンベヤー
14)吹付機
15)ボーリングマシン
16)振動コンパクター
17)バイブレーター
18)鉄筋加工機
19)電動チェーンブロック
20)その他
（注）１．持込機械等の届出は、当該機械を持込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合
はその会社）の代表者が所長に届出ること。
２．点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ✓印を記入すること。
３．絶縁抵抗の測定については、測定値（ＭΩ）を記入すること。
４．持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。
番 号
点検事項